江苏大生集团载货电梯采购与安装项目

询价文件

采购人：江苏大生集团有限公司

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二五年十月

# 第一章 询价公告

项目概况 江苏大生集团载货电梯采购与安装项目的潜在供应商应在江苏大生集团有限公司官网获取采购文件，并于2025年10月29日14时30分前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：DSJT-HXTDZHDT2510001；

2、项目名称：江苏大生集团载货电梯采购与安装项目；

3、采购方式：询价；

4、预算金额：10.3万元；

5、最高限价：人民币10.3万元，响应报价超过最高限价的视为无效报价。

6、采购需求：江苏大生集团有限公司的江苏大生集团载货电梯采购与安装项目，包含但不限于旧货梯的拆除（旧货梯由成交单位负责处理）、载货电梯的供货、运输到采购人指定地点、安装、调试、质保售后服务、基坑、门框装置封堵、土建、电气等。具体内容详见第三章项目需求。

7、供货期：合同签订后15日内完成供货并安装调试完毕，并通过采购人验收。

8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格条件：

1、供应商具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本招标文件规定的要求提供相关货物并完成安装。

2、合格供应商的特殊资格要求：

2.1若电梯生产厂家投标需：具备由行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为【曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）】（新证）；

2.2若电梯代理商（或经销商）投标，须同时具备以下2个资质：

①出具所投设备生产商的行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为【曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）】（新证）。

②提供代理商（或经销商）的行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯安装(含修理)：许可子项目为【曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）】（新证）。

3、响应供应商法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

4、未被“信用中国”等媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内；

三、获取采购文件及响应报名

1、获取时间：自本询价公告发布之日起至2025年10月29日14时30分。

2、地点：凡有意参加询价活动者，请于公告发布至询价活动开始前于“江苏大生集团有限公司官网”直接下载采购文件。

3、售价：采购文件每套售价300元，报名时递交给采购代理机构，售后不退。

4、报名方式：请有意参与本项目投标的供应商于2025年10月29日12时00分前联系代理机构报名（联系人：董安国，联系电话：18912299056，邮箱：812298892@qq.com），未报名单位不得参加本项目的投标。

四、询价响应文件提交：

1、询价响应文件接收截止及开标时间：2025年10月29日14时30分（北京时间），逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

2、递交询价响应文件及开标地点：江苏大生集团有限公司研究院三楼310会议室（大生路1号），如有变动，另行通知。

五、开启

1、时间：2025年10月29日14时30分（北京时间）

2、地点：江苏大生集团有限公司研究院三楼310会议室（大生路1号），如有变动，另行通知。

六、其他补充事宜：

1、投标保证金的形式：现金，单独信封密封，与响应文件一并递交至招标代理机构经办人员，其他形式递交的投标保证金一律不予接受。

投标保证金的金额：人民币贰仟元整/投标单位。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：江苏大生集团有限公司

联系人： 刘先生

联系电话：13773628700

2、采购代理机构信息

名    称：宏信天德工程顾问有限公司

地　　址：南通市崇川区北大街108号万科壹中心8楼北区

联系人：董安国

联系电话：18912299056

邮箱： 812298892@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电　 　 话：18912299056

# 第二章 供应商须知

一、采购单位委托代理机构组织开标

1、成立询价小组，由采购单位代表和有关专家依法组成。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加询价会议。

二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、总报价（以人民币计价）应包括但不限于产品运至现场并安装调试运行合格（不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整），包含但不限于产品生产成本、加工制作费、劳务费、管理费、材料费、设备费、机械费、包装费、运输费、保险费、装卸费（含上下力资费）、二次搬运费、安装费、成品保护费、服务费（包括调试、安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费、检测试验费、利润和税金、质保期内的维护保养费等。

5、本项目一次报定的报价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

三、询价费用

1、无论询价过程和结果如何，参加询价的报价人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2、本项目评委费及代理服务费由成交人支付，其中采购代理服务费为2000元，应包含（分摊）在响应报价中，但不单独列出。

四、响应文件的编写及装订

（一）响应文件应包括下列内容：

1、供应商具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本招标文件规定的要求提供相关货物并完成安装；

2、供应商资质要求；

3、响应供应商法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件；

4、供应商提供供货承诺函（格式自拟）。

5、诚信承诺书（格式参见附件）。

6、询价响应函（格式参见附件）。

7、询价响应报价表（格式参见附件）。

8、询价响应报价明细表（格式自拟）。

9、商务技术正负偏离表（格式参见附件）。

10、供应商认为可提供的其他材料。

以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

（二）响应文件的编制及装订

供应商按询价文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

（三）响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁份 完整的纸质响应文件，壹份电子响应文件（刻录在U盘上，包括完整盖章版本的纸质响应文件的PDF扫描件）。其中纸质响应文件正本壹份，副本贰份，供应商可将询价纸质响应文件正副本统一密封或分别密封，并加盖骑缝章，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、“纸质响应文件”、“电子响应文件”应分开封装，密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期，并在封袋骑缝处加盖投标单位公章。

3、未按上述规定提交响应文件，其响应文件将被拒绝，并退还给投标人。

4、响应文件须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。

五、本询价文件由采购单位解释

1、供应商获取询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

六、评审原则及方法

本项目采用 最低评标价法 。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交供应商。（注：1、本项目最高限价为10.3万元，超过此报价者，为无效报价；2、报价最低原则，即指总价最低原则。3、供应商所提供的产品必须完全符合清单中关于规格、数量等方面的要求，不接受负偏离。）

七、合同的签订

1、成交供应商在成交通知书发出之日起的30日内与采购单位签订合同。合同一式四份，采购单位、供应商各两份。

2、供货期：合同签订后15日内完成供货并安装调试完毕，并通过采购人验收。

3、付款方式：合同签订后付款至合同价款的50%，产品运送到采购单位指定地点安装调试完成并经验收合格后支付至合同价款的95%；剩余合同价的5%，在质保期满后一次性付清。所有付款采用银行承兑汇票支付。

成交供应商应在申请付款前向采购单位提供增值税专用发票，否则采购单位有权拒绝付款。因成交供应商发票错误、迟延等问题而导致采购单位无法付款的，采购单位不承担责任。

4、询价采购结果将在江苏大生集团有限公司官网公示1个工作日。

八、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为合同价款的10%。

2.成交供应商可以选择以银行转账的形式缴纳履约保证金。

3.成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，凭“成交通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购单位签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

九、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、响应文件未按规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备询价文件规定的资格要求的；

3、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

4、询价响应报价超出项目预算的；

5、未按要求提供样品或提供样品不符合项目需求。

6、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

十、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的单位不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

5、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。

# 第三章 项目需求

一、采购要求

1、采购清单及规格要求

| 序号 | 货物名称 | 载重 | 规格配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载货电梯 | 3吨 | - 速度:0.5 m/s； - 层/站/门：4层 4站5门； - 贯通门：一楼贯通门； - 厅门尺寸（mm）：2000mm宽，2400mm高； - 轿厢、厅门、地坎材质：铸铁 | 1 |

推荐品牌为：德奥，西继迅达，沃尔森，供应商如报其他品牌的电梯应提前与采购单位沟通并取得书面认可，并将相关材料置于响应文件中。

2、响应报价请注意填报资料完整性，因填报内容不完整导致报价作废，责任由响应者自负。响应人请认真核对采购设备，包括但不限于设备参数、供货数量、供货时间等。如有疑问，可在报价前咨询招标人，响应报价后不得以任何理由推迟交货或变更采购设备参数等。

3、售后维保要求

3.1质保：3年免费质保，符合国家三包政策。

3.2售后服务：保修期内提供免费上门维修服务和免费供应零配件。一旦发生质量问题，应在接到通知后的2小时内进行响应，并在24小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的，将组织原厂人员进行维修、更换或退货处理，费用由成交供应商负责。产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供采购单位使用，直至故障修复。

质保期满后，能根据采购单位要求提供充足的备品、备件，成交供应商对于货品维修只收取基本材料备件费，不收取服务费。质保期结束，不能视为成交供应商对货品中存在的可能引起货品损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货品在制造过程中未被发现的隐患，成交供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），成交供应商应立即予以无偿修复或更换。

4、产品质量要求

4.1本项目不接受负偏离应标。

4.2产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

4.3凡出现质量问题，成交供应商无条件予以更换。

二、供货期及交货地点

1、供货期：合同签订后15日内完成供货并安装调试完毕，并通过采购人验收。

2、交货地点：产品设备送至南通市唐闸南市街14号，并负责全部产品设备的供货、安装、调试。

三、付款方式

合同签订后付款至合同价款的50%，产品运送到采购单位指定地点安装调试完成并经验收合格后支付至合同价款的95%；剩余合同价的5%，在质保期满后一次性付清。所有付款采用银行承兑汇票支付。

成交供应商应在申请付款前向采购单位提供增值税专用发票，否则采购单位有权拒绝付款。因成交供应商发票错误、迟延等问题而导致采购单位无法付款的，采购单位不承担责任。

# 第四章 合同主要条款及格式

采购单位（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间： 2025 年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）                     采购项目；项目编号                   的采购结果、采购文件及响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见合同附件：

1.2乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括但不限于知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1本合同为固定单价合同，最终结算时按实结算，单价不予调整。

| 序号 | 货物名称 | 载重 | 规格配置 | 数量 | 单价 | 合计总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载货电梯 | 3吨 | - 速度:0.5 m/s； - 层/站/门：4层 4站5门； - 贯通门：一楼贯通门； - 厅门尺寸（mm）：2000mm宽，2400mm高； - 轿厢、厅门、地坎材质：铸铁 | 1 |  |  |

合同价格按此次中标价格执行，合同价款包括产品运至现场并安装调试运行合格（不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整），包含但不限于产品生产成本、加工制作费、劳务费、管理费、材料费、设备费、机械费、包装费、运输费、保险费、装卸费（含上下力资费）、二次搬运费、安装费、成品保护费、服务费（包括调试、安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费、检测试验费、利润和税金、质保期内的维护保养费等。

2.2付款方式

合同签订后付款至合同价款的50%，产品运送到甲方指定地点安装调试完成并经验收合格后支付至合同价款的95%；剩余合同价的5%，在质保期满后一次性付清。所有付款采用银行承兑汇票支付。

乙方应在申请付款前向甲方提供增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。因乙方发票错误、迟延等问题而导致甲方无法付款的，甲方不承担责任。

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：加盖公章的供货清单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、关于材料的约定：

1、乙方采购的材料和工程设备由乙方妥善保管，保管费用由乙方承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，乙方应按要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方承担，不合格的不得使用。乙方需提供品牌主材的合同、发票等能证明主材品牌的资料。

2、甲方发现乙方使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求乙方限期进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

四、质量保证

4.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能参数的要求。验收过程中若发现不合格产品甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

4.2报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等其他在先权利。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果，包括但不限于甲方处理相关纠纷支出的律师费、差旅费、诉讼费等成本。

4.4乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.5乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

4.6乙方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

五、包装

乙方提供的设备或产品必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆封。

六、标的物的交付

6.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

6.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

6.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

6.4产品设备交货

6.4.1产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至南通市唐闸南市街14号，并负责全部产品设备的供货、安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

6.4.2合同履行期限：：合同签订后15日内完成供货并安装调试完毕，并通过甲方验收。甲方保留交货期调整的权利，交货期调整后乙方不得以任何理由增加费用，对此甲方不承担违约责任。

6.4.3乙方发货到甲方指定地点前应提前7日告知甲方。

6.4.4全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

七、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

7.1.2 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.3对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

八、标的物的检验和验收

甲方有权在产品制造过程中进行中期验收和交付后抽样检测，如验收不合格，甲方有权终止合同，验收合格，验收所发生的费用由甲方承担，验收不合格所发生的一切费用由乙方承担。

九、售后服务

9.1乙方应提供详细的售后服务方案。

9.2质保期为：自安装调试验收合格之日起质保3年。成交后不履行承诺的,甲方将保留追究其责任的权利。

9.3保修期内提供免费上门维修服务和免费供应零配件。一旦发生质量问题，应在接到通知后的2小时内进行响应，并在24小时内组织人员到现场进行检修，确因产品本身质量问题的，将组织原厂人员进行维修、更换或退货处理，费用由乙方负责。产品出现故障48小时不能修复的，免费提供同等功能的产品供甲方使用，直至故障修复。

质保期满后，能根据甲方要求提供充足的备品、备件，乙方对于货品维修只收取基本材料备件费，不收取服务费。质保期结束，不能视为乙方对货品中存在的可能引起货品损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货品在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

9.4本招标项目规定的设备应是全新和无任何缺陷的产品。

9.5乙方应按技术要求和相关的标准进行设计和制造。

9.6重要部件如有特定延长的保修期，签订合同时执行承诺的保修期。

9.7甲方对确属设备内在质量造成的设备运行故障，有权要求乙方更换设备或部件并赔偿损失。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

10.1 甲方违约责任

10.1.1甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

10.2 乙方违约责任

10.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款  20  %的违约金，甲方并有权单方解除合同，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

10.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款每天0.05% 的数额，支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。若乙方逾期交货超过10天的，应向甲方偿付合同总价款  20  %的违约金，甲方并有权单方解除合同，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

10.2.3货物送达后，经验证为假货的一律不付款，且取消该供应商一年内的其他商品的供货资格。

十一、不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、索赔

12.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

12.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十三、履约保证金

13.1本项目中标后的履约保证金为        元。

13.2乙方以银行转账的形式缴纳履约保证金。

13.3银行账户信息：

公司名称：

开户行：

账号：

13.4乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

13.5由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十四、合同的解除和转让

14.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

14.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

14.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

14.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

14.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

14.3 合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在甲乙双方签字盖章后即生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标采购单位的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十七、附则

17.1 合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各两份。

17.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（或甲方）：                 中标供应商（或乙方）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

社会信用代码：                       社会信用代码：

地  址：                             地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

时  间： 2025 年   月   日            时  间： 2025 年     月   日

采购人保留对合同修改和完善的权利。

# 第五章 询价响应文件格式

一、法定代表人身份证明书

供应商单位名称：

供应商单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：           职务：

系：     (供应商单位名称)          的法定代表人。

特此证明

供应商(盖单位章)：

日   期：        年      月      日

法定代表人身份证复印件加盖公章

二、授权委托书

本人        (姓名)系                (供应商单位名称)的法定代表人，现委托                    (姓名)（身份证号：                 )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

联系电话：

供应商：                           (盖单位章)

法定代表人：           (签字或印章)

日期：

法定代表人、代理人身份证复印件加盖公章

三、供货承诺函

（格式自拟）

## 四、诚信承诺书

江苏大生集团有限公司 ：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、我单位未被“信用中国”等媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内。

5、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

6、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日  期：

五、询价响应函

江苏大生集团有限公司：

依据贵单位的询价文件，我方授权         （姓名）     （职务）为全权代表参加              （项目名称）的询价活动，全权处理本次询价的有关事宜。同时，我公司承诺如下：

1、同意并接受询价文件及附件的各项要求，遵守询价文件的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部询价文件及其附件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

5、一旦我方成交，我方承诺所有货物按采购文件要求期限内完成供货，并通过采购人验收。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日  期：

六、询价响应报价表

项目名称：

| 项目名称 | 响应报价（元） | 技术及商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 江苏大生集团载货电梯采购与安装项目 | 大写：人民币 小写：¥ | 完全响应采购文件要求 |

响应供应商（加盖单位公章）：

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：本表响应报价（以人民币计价）应包括但不限于产品运至现场并安装调试运行合格（不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整），包含但不限于产品生产成本、加工制作费、劳务费、管理费、材料费、设备费、机械费、包装费、运输费、保险费、装卸费（含上下力资费）、二次搬运费、安装费、成品保护费、服务费（包括调试、安装完毕后对相关人员的技术指导、培训等）、措施费、风险费（政策性文件规定及本合同包含的所有风险）、售后服务费、检测试验费、利润和税金、质保期内的维护保养费等。

七、询价响应报价明细表

（格式自拟）

响应供应商：（盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

八、商务技术正负偏离表

项目名称：

| 序号 | 询价文件要求的商务技术条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

# 注：

1.供应商提交的响应文件中与询价文件第三章“项目需求”中的商务技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，询价时本表可空白盖章提供。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日